Załącznik nr 6a do SIWZ

……………………………………                 ................................, dnia ....................... 2020 r.

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ 1

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym 1/ZP/RCB/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego
i oprogramowania – część 1- oferujemy:

- Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę, stanowiącą iloczyn ceny brutto i ilości sztuk

– cena wynosi (cena brutto, łącznie z podatkiem VAT): ……………………………. PLN

Słownie :…………………………………………………………złotych.

| Przedmiot zamówienia | Cena brutto za sztukę | Ilość sztuk | Iloczyn kolumn 2 i 3 (cena x ilość sztuk) – cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwer Typ 1 | …….. w tym VAT w wysokości …. % | 2 | ………….. zł |

- Oferujemy gwarancję na 5 lat oraz dodatkową na:

- 1 rok  □

- 2 lata   □

- inna: … □

- Wynik oferowanego procesora w teście SPECrate2017_int_base:

- w przedziale większym od 128 do 140 □

- w przedziale od 141 do 160 □

- w przedziale powyżej 160   □

- Oferujemy oferowaną pamięć RAM zwiększoną o:

- 32 GB □

- 64 GB □

- 96 GB □

- 128 GB i powyżej □

- Oferujemy zwiększoną ilość dysków twardych (dyski zapasowe):

- o 2 sztuki □

- o 3 sztuki □

- o 4 sztuki □

- Oświadczamy, że podana przez nas cena obejmuje wszystkie elementy wynikające
z dokumentacji postępowania, w tym w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem we wskazanym terminie, tj. do dnia 15 grudnia 2020 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i z SIWZ wraz załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od terminu składania ofert.

- W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*niewłaściwe skreślić

(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce w przypadku:

  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

  importu usług lub towarów,

  mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać  nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.  Nazwa  towaru  lub  usług  prowadzących  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego………………………………………………………………………………………..……… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …………..…. zł

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór  oferty  prowadziłby  u  Zamawiającego  do  powstania  obowiązku  podatkowego  tzn. kiedy  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.

- Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych Warunkach Umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.

- Oświadczamy,  że  naszym  pełnomocnikiem  dla  potrzeb  niniejszego  zamówienia  jest: ……………………………………………………………………………………………….

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Wskazanym niżej podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………....

Adres:……………………………………………………………………………………………

Telefon:………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:    …………………………………………………………………………………

- Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji :....................................................................................................

- Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................                                                      ....................................................

(miejscowość, data)                                                   (podpis i pieczątka Wykonawcy)

| Część 1 | Serwer Typ 1 – 2 sztuki |
| --- | --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry oferowane |
|  |  | Producent: ……………………….. Model: ……………………….. |
| Typ urządzenia | Serwer |
| Zastosowanie | Serwer będzie wykorzystywany na potrzeby systemu kopii zapasowych |
| Obudowa | obudowa Rack o wysokości 2U z możliwością instalacji min. 12 dysków 3,5” Hot-Plug komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych organizator do kabli | …………………… / wypełnić / |
| Płyta główna | płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów | …………………… / wypełnić / |
| Chipset | dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych | …………………… / wypełnić / |
| Procesor | zainstalowany jeden procesor wielordzeniowy zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 128 w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów | Nazwa i model procesora: …………………………………………… / wypełnić / Wynik SPECrate2017_int_base: …………………………………………… / wypełnić / |
| RAM | minimum 32 GB RAM płyta główna powinna obsługiwać minimum 3 TB pamięci RAM na płycie głównej powinno znajdować się minimum 22 wolne sloty przeznaczone do rozbudowy pamięci | Pojemność i typ pamięci: …………………………………………… / wypełnić / Możliwość rozbudowy pamięci do: …………………………………………… / wypełnić / Ilość wolnych slotów: …………………………………………… / wypełnić / |
| Gniazda PCI | Min. 4 sloty generacji 3 o prędkości x8 | …………………… / wypełnić / |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | wbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT dodatkowo zainstalowane 3 karty czteroportowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb SFP+ cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT | …………………… / wypełnić / |
| Dyski twarde | możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD zainstalowane dyski: 12x 4TB 7.2k SATA 6Gb/s HotPlug. możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1 możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde | Producent i model dysków twardych: …………………………………………… / wypełnić / Ilość i pojemność dysków twardych: …………………………………………… / wypełnić / |
| Kontroler RAID | sprzętowy kontroler dyskowy z pojemnością cache 2GB możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60 | …………………… / wypełnić / |
| Wbudowane porty | min. 2 port USB 2.0 min. 2 porty USB 3.0 min. 4 porty RJ45 min. 1 port VGA min. 1 port RS232 | ilość portów USB 2.0: ilość portów USB 3.0: ilość portów RJ45: ilość portów VGA: ilość portów RS232: |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 | …………………… / wypełnić / |
| Wentylatory | Redundantne | …………………… / wypełnić / |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 2x750W | Moc: …………………………………………… / wypełnić / Poziom sprawności energetycznej zasilacza : …………………………………………… / wypełnić / |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą | …………………… / wypełnić / |
| System Operacyjny | Brak | …………………… / wypełnić / |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze | …………………… / wypełnić / |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność: komunikacja poprzez interfejs RJ45 podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging, wbudowana diagnostyka wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera zdalna instalacja systemów operacyjnych wsparcie dla IPv4 i IPv6 zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB integracja z Active Directory Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów z dedykowanej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). | …………………… / wypełnić / |
| Niezawodność / jakość wytwarzania | serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001, serwer musi posiadać deklarację CE, oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019. | …………………… / wypełnić / |
| Warunki gwarancji | pięć lat gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia gwarancja realizowana przez serwis producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta w przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat w przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawcę wymagane będzie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji umożliwiającej realizację wszelkich uprawnień wynikających z gwarancji producenta | Okres gwarancji: …………………………………………… / wypełnić / …………………… / wypełnić / |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim i angielskim, możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | …………………… / wypełnić / |

# Footnotes

Należy uzupełnić kwotę

Należy uzupełnić kwotę

W przypadku oferowania zaznaczyć właściwą rubrykę/ w przypadku gwarancji dłuższej niż 2 lata określić długość.

Zaznaczyć właściwą rubrykę

W przypadku oferowania zaznaczyć właściwą rubrykę

W przypadku oferowania zaznaczyć właściwą rubrykę