Załącznik nr 6b do SIWZ

……………………………………                 ................................, dnia ....................... 2020 r.

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ 2

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym 1/ZP/RCB/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego
i oprogramowania – część 2- oferujemy:

- Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę, stanowiącą iloczyn ceny brutto i ilości sztuk

– cena wynosi (cena brutto, łącznie z podatkiem VAT): ……………………………. PLN

Słownie :…………………………………………………………złotych.

| Przedmiot zamówienia | Cena brutto za sztukę | Ilość sztuk | Iloczyn kolumn 2 i 3 (cena x ilość sztuk) – cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwer Typ 2 | …….. w tym VAT w wysokości …. % | 3 | ………….. zł |

- Oferujemy gwarancję na 5 lat oraz dodatkową na:

- 1 rok  □

- 2 lata   □

- inna: … □

- Wynik oferowanego procesora w teście SPECrate2017_int_base:

- w przedziale większym od 128 do 140 □

- w przedziale od 141 do 160 □

- w przedziale powyżej 160   □

- Oferujemy oferowaną pamięć RAM zwiększoną o:

- 64 GB □

- 128 GB i powyżej □

- Oferujemy zwiększoną ilość dysków twardych (dyski zapasowe):

- o 2 sztuki □

- o 3 sztuki □

- o 4 sztuki □

- Oświadczamy, że podana przez nas cena obejmuje wszystkie elementy wynikające
z dokumentacji postępowania, w tym w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem we wskazanym terminie, tj. do dnia 28 grudnia 2020 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i z SIWZ wraz załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od terminu składania ofert.

- W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*niewłaściwe skreślić

(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce w przypadku:

  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

  importu usług lub towarów,

  mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać  nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.  Nazwa  towaru  lub  usług  prowadzących  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego………………………………………………………………………………………..……… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …………..…. zł

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór  oferty  prowadziłby  u  Zamawiającego  do  powstania  obowiązku  podatkowego  tzn. kiedy  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.

- Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych Warunkach Umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.

- Oświadczamy,  że  naszym  pełnomocnikiem  dla  potrzeb  niniejszego  zamówienia  jest: ……………………………………………………………………………………………….

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Wskazanym niżej podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………....

Adres:……………………………………………………………………………………………

Telefon:………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:    …………………………………………………………………………………

- Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji :....................................................................................................

- Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................                                                      ....................................................

(miejscowość, data)                                                   (podpis i pieczątka Wykonawcy)

| Część 2 | Serwer Typ 2 – 3 sztuki |
| --- | --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry oferowane |
|  |  | Producent: ……………………….. Model: ……………………….. |
| Typ urządzenia | Serwer |
| Zastosowanie | Serwer będzie wykorzystywany na potrzeby systemu wirtualizacji |
| Obudowa | obudowa Rack o wysokości 2U z możliwością instalacji min. 12 dysków 3,5” Hot-Plug komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych organizator do kabli | …………………… / wypełnić / |
| Płyta główna | płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów | …………………… / wypełnić / |
| Chipset | dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych | …………………… / wypełnić / |
| Procesor | zainstalowane dwa procesory wielordzeniowe, zgodne z architekturą x86 możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 128 w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów | Nazwa i model procesora: …………………………………………… / wypełnić / Wynik SPECrate2017_int_base: …………………………………………… / wypełnić / |
| RAM | minimum 192 GB RAM na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 wolnych slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci płyta główna powinna obsługiwać minimum 3 TB pamięci RAM | Pojemność i typ pamięci: …………………………………………… / wypełnić / Ilość wolnych slotów: …………………………………………… / wypełnić / Możliwość rozbudowy pamięci do: …………………………………………… |
| Gniazda PCI | min. 3 sloty generacji 3 o prędkości x8 min. 1 slot generacji 3 o prędkości x16 | …………………… / wypełnić / |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | wbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT dodatkowo zainstalowane 3 karty czteroportowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb SFP+ cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT | …………………… / wypełnić / |
| Dyski twarde | możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe zainstalowane dyski: 12 x 1TB 7.2k SATA 6Gb/s HotPlug możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1 możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego wyposażony w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde | Producent i model dysków twardych: ……………………………… / wypełnić / Ilość i pojemność dysków twardych: ……………………………… / wypełnić / …………………… / pozostałe wypełnić / |
| Kontroler RAID | sprzętowy kontroler dyskowy z pojemnością cache 2GB możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60. | …………………… / wypełnić / |
| Wbudowane porty | min. 2 port USB 2.0, min. 2 porty USB 3.0, min. 4 porty RJ45, min. 1 port VGA, min. 1 port RS232 | ilość portów USB 2.0: ilość portów USB 3.0: ilość portów RJ45: ilość portów VGA: ilość portów RS232: |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 | …………………… / wypełnić / |
| Wentylatory | Redundantne | …………………… / wypełnić / |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 2x750W | Moc: …………………………………………… / wypełnić / Poziom sprawności energetycznej zasilacza: …………………………………………… / wypełnić / |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą | …………………… / wypełnić / |
| System Operacyjny | Brak | …………………… / wypełnić / |
| Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze | …………………… / wypełnić / |
| Karta Zarządzania | karta niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP, IPMI 2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz integracja z Active Directory Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. monitorowanie zużycia dysków SSD automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach szybki podgląd stanu środowiska podsumowanie stanu dla każdego urządzenia szczegółowy status urządzenia / elementu / komponentu generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń możliwość przejęcia zdalnego pulpitu możliwość podmontowania wirtualnego napędu kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów możliwość importu plików MIB możliwość definiowania ról administratorów możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstwie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta zdalne uruchamianie diagnostyki serwera oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V | …………………… / wypełnić / |
| Certyfikaty | serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001 serwer musi posiadać deklaracja oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 | …………………… / wypełnić / |
| Warunki gwarancji | pięć lat gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia gwarancja realizowana przez serwis producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta w przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego w przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawcę wymagane będzie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji umożliwiającej realizację wszelkich uprawnień wynikających z gwarancji producenta, | Okres gwarancji: …………………………………………… / wypełnić / …………………… / wypełnić / |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim i angielskim możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela | …………………… / wypełnić / |

# Footnotes

Należy uzupełnić kwotę

Należy uzupełnić kwotę

W przypadku oferowania zaznaczyć właściwą rubrykę/ w przypadku gwarancji dłuższej niż 2 lata określić długość.

Zaznaczyć właściwą rubrykę

W przypadku oferowania zaznaczyć właściwą rubrykę

W przypadku oferowania zaznaczyć właściwą rubrykę